## 文档目录
第一批知识库文档目录
文档ID | 标题 | 分类 | 发布机构 | 发布日期 | 文件类型 | 来源URL | 本地文件名 | 状态 | 处理说明
DOC001 | 医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版） | software_lifecycle | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 2022-03-10 | PDF | https://www.cncsdr.org/ggtz/ggzz/202203/t20220311_304189.html | DOC001_CMDE_software_guidance_2022.pdf | Validated | 原始PDF参与检索；已完成表格修复、人工检查与检索验证
DOC002 | 医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版） | access_control_and_security | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 2022-03-10 | PDF | https://www.cncsdr.org/ggtz/ggzz/202203/t20220311_304187.html | DOC002_CMDE_cybersecurity_guidance_2022.pdf | Validated | 原始PDF参与检索；已完成人工检查与检索验证
DOC003 | 医疗器械生产质量管理规范附录 独立软件 | software_lifecycle | 国家药品监督管理局 | 2019-07-12 | PDF | https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/ylqxggtg/ylqxqtggtg/20190712113301132.html | DOC003_NMPA_independent_software_GMP_2019.pdf | Validated | 原始PDF参与检索；已完成人工检查与检索验证
DOC004 | 医疗器械生产质量管理规范独立软件现场检查指导原则 | software_testing | 国家药品监督管理局综合司 | 2020-06-04 | PDF+Markdown | https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjylqx/20200604162801601.html | DOC004_NMPA_software_inspection_guideline_2020.pdf | Validated | 原始PDF留档；RAGFlow标题切片版Markdown参与检索
DOC005 | 医疗器械注册质量管理体系核查指南 | requirements_and_traceability | 国家药品监督管理局 | 2022-10-10 | PDF | https://www.nmpa.gov.cn/ylqx/ylqxggtg/20221010110514148.html | DOC005_NMPA_registration_QMS_inspection_2022.pdf | Validated | 正文参与检索；附表重复分块已关闭

## 评测题集
医疗器械软件测试知识库标准评测题集（v1）
问题ID | 预期文档 | 主题 | 难度 | 问题类型 | 评测问题 | 预期定位 | 标准答案要点 | 状态 | 备注
Q001 | DOC001 | 适用范围 | 基础 | 范围问答 | 《医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版）》适用于哪些类型和类别的医疗器械软件注册申报？ | 一、适用范围 | 适用于第二、三类独立软件和含有软件组件的医疗器械（含体外诊断医疗器械），并适用于自研软件和现成软件。 | 待测试
Q002 | DOC001 | 软件分类 | 基础 | 概念辨析 | 独立软件（SaMD）与软件组件（SiMD）的主要区别是什么？ | 二、主要概念（一）医疗器械软件 | SaMD无需医疗器械硬件即可完成预期用途，运行于通用计算平台；SiMD控制/驱动医疗器械硬件或运行于医用计算平台，通常随整机注册。 | 待测试
Q003 | DOC001 | 外部软件环境 | 中等 | 概念问答 | 必备软件与外部软件环境有什么区别？ | 二、主要概念（二）系统软件、应用软件、中间件、支持软件 | 必备软件是医疗器械软件正常运行必需的其他医疗器械软件或医用中间件，通常单独注册；外部软件环境是正常运行必需的系统软件、通用应用软件、通用中间件和支持软件，不属于医疗器械软件。 | 待测试
Q004 | DOC001 | 软件生存周期 | 基础 | 列表问答 | 医疗器械软件生存周期通常包括哪些阶段？ | 二、主要概念（三）软件生存周期 | 包括软件开发策划、需求分析、设计、编码、测试、发布、部署、维护和停运等阶段。 | 待测试
Q005 | DOC001 | 软件测试 | 中等 | 比较问答 | 黑盒测试、白盒测试和灰盒测试分别是什么？ | 二、主要概念（四）软件测试、软件验证、软件确认 | 黑盒测试基于输入输出；白盒测试基于源代码；灰盒测试组合使用黑盒和白盒方法。 | 待测试
Q006 | DOC001 | 回归测试 | 中等 | 要求问答 | 软件更新后，回归测试应如何确定测试范围？ | 二、主要概念（四）软件测试、软件验证、软件确认 | 应根据软件更新的类型、内容和程度，选择适宜的单元、集成、系统、用户或第三方测试，确认未产生不良影响和不可接受的新缺陷。 | 待测试
Q007 | DOC001 | 验证确认 | 中等 | 概念辨析 | 软件验证与软件确认的区别是什么？ | 二、主要概念（四）软件测试、软件验证、软件确认 | 验证确认某阶段输出满足输入要求；确认认定软件满足用户需求和预期用途，并保证已知剩余缺陷风险可接受。 | 待测试
Q008 | DOC001 | 可追溯性 | 综合 | 关系问答 | 软件可追溯性分析在需求、设计、编码和测试阶段分别需要分析哪些关系？ | 二、主要概念（五）软件可追溯性分析 | 需求阶段分析需求与产品需求、风险；设计阶段分析设计与需求、风险控制；编码阶段分析源代码与设计、测试用例；测试阶段分析测试用例与设计、系统测试与需求及风险管理。 | 待测试
Q009 | DOC001 | 软件更新 | 中等 | 分类问答 | 重大软件更新和轻微软件更新的判定及注册处理原则是什么？ | 二、主要概念（六）软件更新 | 重大更新影响安全性或有效性，通常需要变更注册；轻微更新不影响安全性和有效性，通过质量管理体系控制，并在后续适当时提交资料。 | 待测试
Q010 | DOC001 | 现成软件 | 综合 | 场景问答 | 现成软件组件采用部分使用方式与全部使用方式时，研究资料提交要求有何不同？ | 八、医疗器械软件研究资料（三）现成软件研究资料 | 部分使用方式无需单独提交研究报告，在自研软件报告适用条款中说明；全部使用方式需单独提交现成软件组件研究报告及类型判定依据。 | 待测试
Q011 | DOC002 | 适用范围 | 基础 | 范围问答 | 哪些具备网络相关功能的医疗器械适用网络安全注册审查指导原则？ | 一、适用范围 | 具备电子数据交换、远程访问与控制、用户访问三类功能中至少一种的第二、三类独立软件和含软件组件的医疗器械。 | 待测试
Q012 | DOC002 | 网络安全特性 | 基础 | 定义问答 | 医疗器械网络安全中的保密性、完整性和可得性分别指什么？ | 二、主要概念（一）医疗器械网络安全 | 保密性指仅授权用户以授权方式访问；完整性指数据未被未授权更改；可得性指产品和数据能按授权要求以预期方式及时访问和使用。 | 待测试
Q013 | DOC002 | 数据分类 | 中等 | 比较问答 | 医疗数据与设备数据有什么区别，设备数据能否包含个人信息？ | 二、主要概念（二）医疗器械相关数据 | 医疗数据与医疗活动相关，可含敏感个人信息；设备数据记录设备运行、监视、控制、维护升级情况，不得包含个人信息。 | 待测试
Q014 | DOC002 | 电子接口 | 中等 | 分类问答 | 网络接口和电子数据交换接口的主要区别是什么？ | 二、主要概念（三）医疗器械电子接口 | 网络接口基于有线或无线网络进行数据交换或远程访问控制；电子数据交换接口基于非网络接口或存储媒介进行数据交换。 | 待测试
Q015 | DOC002 | 安全能力 | 中等 | 列表问答 | 列举至少六项医疗器械网络安全能力。 | 二、主要概念（四）医疗器械网络安全能力 | 可包括自动注销、审核、授权、节点鉴别、人员鉴别、连通性、物理防护、系统加固、数据备份与灾难恢复、数据传输保密性等。 | 待测试
Q016 | DOC002 | 风险管理 | 综合 | 流程问答 | 医疗器械网络安全风险管理通常包括哪些主要步骤？ | 三、基本原则（二）风险管理 | 识别资产、威胁和脆弱性；评估影响和被利用可能性；确定风险水平并实施控制；按接受准则评价综合剩余风险并确保可接受。 | 待测试
Q017 | DOC002 | 全生命周期质控 | 中等 | 要求问答 | 医疗器械上市前和上市后分别应开展哪些网络安全质控活动？ | 三、基本原则（三）全生命周期质控 | 上市前结合质量体系和产品特性开展网络安全质控；上市后开展更新请求评估、验证确认、风险管理、用户告知，建立事件应急响应并定期评估漏洞风险。 | 待测试
Q018 | DOC002 | 网络安全更新 | 中等 | 分类问答 | 重大网络安全更新和轻微网络安全更新如何判定及处理？ | 医疗器械网络安全更新 | 重大更新影响安全性或有效性，应申请变更注册；轻微更新不影响安全性和有效性，通过质量管理体系控制，无需立即变更注册。 | 待测试
Q019 | DOC002 | 遗留设备 | 综合 | 判定问答 | 如何结合停售（EOL）和停止售后服务（EOS）判断医疗器械是否属于遗留设备？ | 遗留设备 | 在售设备不是遗留设备；停售但未停止售后服务时，若无法通过合理控制抵御当前威胁则属于遗留设备；停止售后服务的设备均属于遗留设备。 | 待测试
Q020 | DOC002 | 远程维护 | 综合 | 材料问答 | 医疗器械远程维护与升级应明确哪些技术特征和安全资料？ | 远程维护与升级 | 应明确实现方法、电子接口、设备数据内容、设备数据与医疗数据隔离方法、网络安全保证措施，并提供研究和风险管理资料；涉及境外访问医疗数据时还需符合数据出境要求。 | 待测试
Q021 | DOC003 | 人员职责 | 基础 | 要求问答 | 黑盒测试中，同一软件项的开发人员和测试人员能否互相兼任？ | 2.1.2 | 不能互相兼任。 | 待测试
Q022 | DOC003 | 开发测试环境 | 中等 | 要求问答 | 软件开发和测试环境应持续提供哪些资源和保证措施？ | 2.2.1—2.2.2 | 应提供软硬件设备、开发测试工具、网络等资源，以及病毒防护、数据备份与恢复；环境维护需形成文件并规定定期验证、升级和病毒防护等活动。 | 待测试
Q023 | DOC003 | 安全性级别 | 中等 | 判定问答 | 软件安全性级别应在何时、依据哪些因素判定，能否通过内部风险控制措施降低？ | 2.3.2 | 应在采取风险控制措施前，结合预期用途、使用场景和核心功能综合判定；仅可通过外部风险控制措施降低级别。 | 待测试
Q024 | DOC003 | 可追溯性 | 中等 | 要求问答 | 软件可追溯性分析需要建立哪些控制和输出？ | 2.3.6 | 应建立控制程序并形成文件，涵盖现成软件和网络安全要求，形成可追溯性分析报告供评审，并使用工具贯穿开发和更新过程。 | 待测试
Q025 | DOC003 | 需求分析 | 中等 | 材料问答 | 软件需求分析需要形成哪些文件和记录？ | 2.3.9 | 应形成软件需求规范和评审记录并经批准，适时更新并重新批准；同时分析软件需求与风险管理、产品需求的关系。 | 待测试
Q026 | DOC003 | 软件验证 | 中等 | 列表问答 | 软件验证应包括哪些活动，白盒测试覆盖率应考虑哪些类型？ | 2.3.12 | 活动包括源代码审核、静态分析、动态分析、单元、集成、系统测试和评审；覆盖率包括语句、判定、条件、路径，并与安全性级别相适宜。 | 待测试
Q027 | DOC003 | 软件测试 | 综合 | 记录问答 | 单元、集成和系统测试需要形成哪些记录，并开展哪些可追溯性分析？ | 2.3.13 | 需形成测试记录、测试报告和评审记录，并分析各级测试用例与设计、系统测试与需求、系统测试与风险管理的关系。 | 待测试
Q028 | DOC003 | 软件更新 | 综合 | 流程问答 | 软件更新需要开展哪些控制活动，验证与确认应实施哪些测试？ | 2.3.16 | 应开展更新请求评估、策划、实施、风险管理、验证确认、缺陷管理、追溯、配置、文件记录、评审和用户告知；按更新类型、内容和程度实施回归测试、用户测试等。 | 待测试
Q029 | DOC003 | 缺陷管理 | 中等 | 要求问答 | 软件缺陷管理文件应明确哪些活动和输出？ | 2.3.17 | 应明确缺陷评估、修复、回归测试、风险管理、配置管理和评审，形成缺陷分析报告，并使用缺陷管理工具贯穿生命周期。 | 待测试
Q030 | DOC003 | 软件停运 | 中等 | 要求问答 | 软件停运需要确定并记录哪些后续活动？ | 2.7.2 | 应形成文件，确定停运后续用户服务、数据迁移、患者数据与隐私保护、用户告知等活动，并保持记录。 | 待测试
Q031 | DOC004 | 组织职责 | 中等 | 检查问答 | 现场检查时，如何核实生产管理部门和质量管理部门负责人没有互相兼任？ | 1.1.3 | 查看任职或授权文件，并对照生产、检验等职责履行记录，核实与授权一致。 | 待测试
Q032 | DOC004 | 黑盒测试 | 基础 | 检查问答 | 现场检查黑盒测试人员独立性时，应查看哪些文件和记录？ | 1.8.1 | 查看软件质量保证相关文件是否规定开发与测试人员不得兼任，并抽查相应开发人员和测试人员记录。 | 待测试
Q033 | DOC004 | 环境维护 | 中等 | 检查问答 | 软件开发和测试环境维护现场检查应关注哪些文件和记录？ | 3.2.1 | 检查维护文件是否规定定期验证、更新升级、病毒防护等活动，并现场抽查相关记录。 | 待测试
Q034 | DOC004 | 生命周期控制 | 综合 | 检查问答 | 软件生存周期过程控制程序应覆盖哪些主要活动？ | 5.1.1 | 应覆盖开发策划、需求、设计、编码、验证确认、更新、风险、缺陷、追溯、配置、文件记录、现成软件、网络安全、发布、部署和停运等。 | 待测试
Q035 | DOC004 | 需求分析 | 中等 | 检查问答 | 检查软件需求分析时应查看哪些文件、记录和追溯关系？ | 5.9.1 | 查看需求分析文件、SRS、评审记录和追溯记录；确认涵盖法规标准等需求，并分析需求与风险管理、产品需求的关系。 | 待测试
Q036 | DOC004 | 软件编码 | 综合 | 检查问答 | 检查软件编码活动时，应关注哪些记录以及哪些追溯关系？ | 5.11.1 | 关注编码相关文件、评审记录、编码规则、源代码与注释、测试用例创建记录；追溯源代码与设计、源代码与测试用例。 | 待测试
Q037 | DOC004 | 软件验证 | 中等 | 检查问答 | 软件验证现场检查应确认哪些活动及覆盖率要求？ | 5.12.1 | 确认源代码审核、静态和动态分析、单元、集成、系统测试及评审等要求；白盒覆盖率包括语句、判定、条件、路径并匹配安全性级别。 | 待测试
Q038 | DOC004 | 软件更新 | 基础 | 检查问答 | 根据条款5.16.3，软件更新后验证与确认需要开展哪些测试？ | 5.16.3 | 根据更新类型、内容和程度实施相适宜的回归测试、用户测试等活动。 | 待测试
Q039 | DOC004 | 外包软件 | 中等 | 检查问答 | 外包软件质量协议至少应明确哪些内容？ | 6.5.1 | 应明确需求分析、交付形式、验收方式与准则、设计开发文件交付、知识产权归属、维护要求和双方质量责任。 | 待测试
Q040 | DOC004 | 软件停运 | 中等 | 检查问答 | 软件停运文件应确定哪些活动要求？ | 9.6.1 | 应确定停运后续用户服务、数据迁移、患者数据与隐私保护、用户告知等活动，并保持相关记录。 | 待测试
Q041 | DOC005 | 质量管理体系 | 中等 | 要求问答 | 注册申请人的质量管理体系应保证哪些数据质量和一致性要求？ | 3.1 | 应确保设计开发、生产等过程数据真实、准确、完整、可追溯，并与注册申报资料一致。 | 待测试
Q042 | DOC005 | 委托活动 | 中等 | 范围问答 | 存在委托研发或委托生产时，注册质量管理体系核查范围如何确定？ | 3.4 | 核查应涵盖受托研发、受托生产活动；必要时对提供研发、生产产品或服务的其他单位开展延伸检查。 | 待测试
Q043 | DOC005 | 设计输入 | 中等 | 列表问答 | 设计和开发输入一般应包括哪些内容？ | 4.5.2 | 包括法律法规、国家和行业标准、国内外指南、标准品或参考物质信息、用户需求、适用范围、前代或同类产品技术指标、产品风险等。 | 待测试
Q044 | DOC005 | 验证确认 | 中等 | 要求问答 | 设计开发验证或确认的工作范围和程度应如何确定？ | 4.5.4 | 应基于风险评估结果确定验证或确认的范围和程度，并确保有关操作关键要素得到有效控制。 | 待测试
Q045 | DOC005 | 设计转换 | 综合 | 记录问答 | 设计转换需要保留哪些证据，目标是什么？ | 4.5.5 | 保留全部设计转换活动记录，证明设计输出在成为最终产品规范前已充分验证并适用于常规生产，确保在确定的原材料和设备条件下稳定生产合格产品。 | 待测试
Q046 | DOC005 | 设计变更 | 综合 | 控制问答 | 设计和开发变更应经过哪些控制活动？ | 4.5.11 | 产品、引用文件、设计转换、外部要求或强制性标准变化引发的变更，应经过风险评估、验证或确认，确保变更受控。 | 待测试
Q047 | DOC005 | 委托研发 | 综合 | 协议问答 | 委托研发协议及数据可靠性控制应满足哪些要求？ | 4.5.12.2 | 协议应明确各方责任、研发内容和技术事项；申请人对过程和结果负责，并确保过程数据可靠；受托方保证数据真实、准确、完整和可追溯。 | 待测试
Q048 | DOC005 | 产品真实性 | 综合 | 追溯问答 | 注册检验产品真实性核查应重点核对哪些信息的一致性和可追溯性？ | 4.10.1—4.10.4 | 核对批号/编号、规格型号、检验时间数量依据结论、关键原料部件、软件发布版本照片、标签、采购和生产记录等是否一致并可追溯。 | 待测试
Q049 | DOC005 | 核查结论 | 综合 | 判定问答 | 注册质量管理体系现场核查可能形成哪四种结论？ | 5.2 | 通过核查、未通过核查、整改后通过核查、整改后未通过核查。 | 待测试
Q050 | DOC005 | 整改复查 | 综合 | 时限问答 | 何种情况下进入整改后复查，整改期限及未通过条件是什么？ | 5.2.3—5.2.4 | 无真实性问题且关键项目少于3项、一般项目少于10项不符合时进入整改后复查；应在6个月内一次性提交整改报告；逾期未交或复查仍有不符合，建议整改后未通过核查。 | 待测试

## 评测记录
RAGFlow检索与回答评测记录
问题ID | 评测问题 | 预期文档 | 预期定位 | 实际Top1文档 | 实际Top1定位 | Top1命中 | Top3命中 | 引用正确 | 回答准确度(0-2) | 是否幻觉 | 测试状态 | 综合得分 | 测试日期 | 备注
Q001 | 《医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版）》适用于哪些类型和类别的医疗器械软件注册申报？ | DOC001 | 一、适用范围 | DOC001 | 一、适用范围 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q002 | 独立软件（SaMD）与软件组件（SiMD）的主要区别是什么？ | DOC001 | 二、主要概念（一）医疗器械软件 | DOC001 | 二、主要概念（一）医疗器械软件 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q003 | 必备软件与外部软件环境有什么区别？ | DOC001 | 二、主要概念（二）系统软件、应用软件、中间件、支持软件 | DOC001 | 二、主要概念（二）系统软件、应用软件、中间件、支持软件 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q004 | 医疗器械软件生存周期通常包括哪些阶段？ | DOC001 | 二、主要概念（三）软件生存周期 | DOC001 | 二、主要概念（三）软件生存周期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 已完成 | 5
Q005 | 黑盒测试、白盒测试和灰盒测试分别是什么？ | DOC001 | 二、主要概念（四）软件测试、软件验证、软件确认 | DOC001 | 二、主要概念（四）软件测试、软件验证、软件确认 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q006 | 软件更新后，回归测试应如何确定测试范围？ | DOC001 | 二、主要概念（四）软件测试、软件验证、软件确认 | DOC001 | 二、主要概念（四）软件测试、软件验证、软件确认 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q007 | 软件验证与软件确认的区别是什么？ | DOC001 | 二、主要概念（四）软件测试、软件验证、软件确认 | DOC001 | 二、主要概念（四）软件测试、软件验证、软件确认 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q008 | 软件可追溯性分析在需求、设计、编码和测试阶段分别需要分析哪些关系？ | DOC001 | 二、主要概念（五）软件可追溯性分析 | DOC001 | 二、主要概念（五）软件可追溯性分析 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 已完成 | 5
Q009 | 重大软件更新和轻微软件更新的判定及注册处理原则是什么？ | DOC001 | 二、主要概念（六）软件更新 | DOC001 | 二、主要概念（六）软件更新 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q010 | 现成软件组件采用部分使用方式与全部使用方式时，研究资料提交要求有何不同？ | DOC001 | 八、医疗器械软件研究资料（三）现成软件研究资料 | DOC001 | 八、医疗器械软件研究资料（三）现成软件研究资料 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q011 | 哪些具备网络相关功能的医疗器械适用网络安全注册审查指导原则？ | DOC002 | 一、适用范围 | DOC002 | 一、适用范围 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q012 | 医疗器械网络安全中的保密性、完整性和可得性分别指什么？ | DOC002 | 二、主要概念（一）医疗器械网络安全 | DOC002 | 二、主要概念（一）医疗器械网络安全 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q013 | 医疗数据与设备数据有什么区别，设备数据能否包含个人信息？ | DOC002 | 二、主要概念（二）医疗器械相关数据 | DOC002 | 二、主要概念（二）医疗器械相关数据 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q014 | 网络接口和电子数据交换接口的主要区别是什么？ | DOC002 | 二、主要概念（三）医疗器械电子接口 | DOC002 | 二、主要概念（三）医疗器械电子接口 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q015 | 列举至少六项医疗器械网络安全能力。 | DOC002 | 二、主要概念（四）医疗器械网络安全能力 | DOC002 | 二、主要概念（四）医疗器械网络安全能力 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q016 | 医疗器械网络安全风险管理通常包括哪些主要步骤？ | DOC002 | 三、基本原则（二）风险管理 | DOC002 | 三、基本原则（二）风险管理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q017 | 医疗器械上市前和上市后分别应开展哪些网络安全质控活动？ | DOC002 | 三、基本原则（三）全生命周期质控 | DOC002 | 三、基本原则（三）全生命周期质控 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q018 | 重大网络安全更新和轻微网络安全更新如何判定及处理？ | DOC002 | 医疗器械网络安全更新 | DOC002 | 医疗器械网络安全更新 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q019 | 如何结合停售（EOL）和停止售后服务（EOS）判断医疗器械是否属于遗留设备？ | DOC002 | 遗留设备 | DOC002 | 遗留设备 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q020 | 医疗器械远程维护与升级应明确哪些技术特征和安全资料？ | DOC002 | 远程维护与升级 | DOC002 | 远程维护与升级 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q021 | 黑盒测试中，同一软件项的开发人员和测试人员能否互相兼任？ | DOC003 | 2.1.2 | DOC003 | 2.1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q022 | 软件开发和测试环境应持续提供哪些资源和保证措施？ | DOC003 | 2.2.1—2.2.2 | DOC003 | 2.2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 已完成 | 5
Q023 | 软件安全性级别应在何时、依据哪些因素判定，能否通过内部风险控制措施降低？ | DOC003 | 2.3.2 | DOC003 | 2.3.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q024 | 软件可追溯性分析需要建立哪些控制和输出？ | DOC003 | 2.3.6 | DOC003 | 2.3.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q025 | 软件需求分析需要形成哪些文件和记录？ | DOC003 | 2.3.9 | DOC003 | 2.3.9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q026 | 软件验证应包括哪些活动，白盒测试覆盖率应考虑哪些类型？ | DOC003 | 2.3.12 | DOC001 | 二、主要概念（四）软件测试、软件验证、软件确认 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 6
Q027 | 单元、集成和系统测试需要形成哪些记录，并开展哪些可追溯性分析？ | DOC003 | 2.3.13 | DOC003 | 2.3.13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q028 | 软件更新需要开展哪些控制活动，验证与确认应实施哪些测试？ | DOC003 | 2.3.16 | DOC003 | 2.3.16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q029 | 软件缺陷管理文件应明确哪些活动和输出？ | DOC003 | 2.3.17 | DOC003 | 2.3.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 已完成 | 5
Q030 | 软件停运需要确定并记录哪些后续活动？ | DOC003 | 2.7.2 | DOC003 | 2.7.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q031 | 现场检查时，如何核实生产管理部门和质量管理部门负责人没有互相兼任？ | DOC004 | 1.1.3 | DOC004 | 1.1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q032 | 现场检查黑盒测试人员独立性时，应查看哪些文件和记录？ | DOC004 | 1.8.1 | DOC004 | 1.8.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q033 | 软件开发和测试环境维护现场检查应关注哪些文件和记录？ | DOC004 | 3.2.1 | DOC004 | 3.2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q034 | 软件生存周期过程控制程序应覆盖哪些主要活动？ | DOC004 | 5.1.1 | DOC003 | 2.3.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 6
Q035 | 检查软件需求分析时应查看哪些文件、记录和追溯关系？ | DOC004 | 5.9.1 | DOC004 | 5.9.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q036 | 检查软件编码活动时，应关注哪些记录以及哪些追溯关系？ | DOC004 | 5.11.1 | DOC003 | 2.3.11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 6
Q037 | 软件验证现场检查应确认哪些活动及覆盖率要求？ | DOC004 | 5.12.1 | DOC004 | 5.12.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q038 | 根据条款5.16.3，软件更新后验证与确认需要开展哪些测试？ | DOC004 | 5.16.3 | DOC004 | 5.16.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q039 | 外包软件质量协议至少应明确哪些内容？ | DOC004 | 6.5.1 | DOC003 | 2.4.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 6
Q040 | 软件停运文件应确定哪些活动要求？ | DOC004 | 9.6.1 | DOC003 | 2.7.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 6
Q041 | 注册申请人的质量管理体系应保证哪些数据质量和一致性要求？ | DOC005 | 3.1 | DOC005 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q042 | 存在委托研发或委托生产时，注册质量管理体系核查范围如何确定？ | DOC005 | 3.4 | DOC005 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q043 | 设计和开发输入一般应包括哪些内容？ | DOC005 | 4.5.2 | DOC005 | 4.5.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q044 | 设计开发验证或确认的工作范围和程度应如何确定？ | DOC005 | 4.5.4 | DOC005 | 4.5.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q045 | 设计转换需要保留哪些证据，目标是什么？ | DOC005 | 4.5.5 | DOC005 | 4.5.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q046 | 设计和开发变更应经过哪些控制活动？ | DOC005 | 4.5.11 | DOC005 | 4.5.11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q047 | 委托研发协议及数据可靠性控制应满足哪些要求？ | DOC005 | 4.5.12.2 | DOC005 | 4.5.12.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q048 | 注册检验产品真实性核查应重点核对哪些信息的一致性和可追溯性？ | DOC005 | 4.10.1—4.10.4 | DOC005 | 4.10.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q049 | 注册质量管理体系现场核查可能形成哪四种结论？ | DOC005 | 5.2 | DOC005 | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7
Q050 | 何种情况下进入整改后复查，整改期限及未通过条件是什么？ | DOC005 | 5.2.3—5.2.4 | DOC005 | 5.2.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 已完成 | 7

## 指标看板
知识库评测指标看板
使用流程：在“评测记录”中逐题填写实际召回、命中与回答质量；看板将自动计算Top-1/Top-3命中率、引用正确率、回答准确率和幻觉率。
题目总数 | 50 |  | 已完成 | 50 |  | 完成率 | 100%
Top-1命中率 | 90% |  | Top-3命中率 | 100% |  | 引用正确率 | 100%
回答准确率 | 97% |  | 幻觉率 | 2% |  | 平均得分 | 6.74
文档ID | 题目数 | 已完成 | Top1命中率 | Top3命中率 | 平均得分
DOC001 | 10 | 10 | 100% | 100% | 6.6
DOC002 | 10 | 10 | 100% | 100% | 7
DOC003 | 10 | 10 | 90% | 100% | 6.5
DOC004 | 10 | 10 | 60% | 100% | 6.6
DOC005 | 10 | 10 | 100% | 100% | 7

## 参数记录
当前RAGFlow检索与模型配置
参数类别 | 参数名称 | 当前值 | 说明
知识库 | 知识库名称 | 医疗器械控制软件测试知识库 | 第一批文档DOC001—DOC005已Validated
模型 | LLM | deepseek-v4-flash（DeepSeek-Official） | 用于最终回答生成
模型 | Embedding | text-embedding-v4（Tongyi-Official） | 用于向量化
模型 | Rerank | qwen3-rerank（Tongyi-Official） | 用于召回结果重排序
检索 | 相似度阈值 | 0.20 | 当前人工测试基线
检索 | 向量权重 | 0.30 | 混合检索中的向量部分
检索 | 全文权重 | 0.70 | 混合检索中的关键词部分
检索 | Top-K | 1024 | 送入Rerank的候选数量
检索 | 返回条数 | 10 | 检索测试页面返回前10条
DOC004 | 解析方法 | General / 512 / 分隔符 \n | 使用RAGFlow标题切片版Markdown
评测 | 题目数量 | 50 | 每份文档10题，覆盖基础、中等、综合难度
评分 | 综合得分 | 检索2 + 引用1 + 回答4 - 幻觉2 | 满分7分，最低可为负分